## Jun 3
KorDSS MEASUREMENT DATA FILE EXPORT
FILE CREATED:
DATE | SITE | Trib | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | ODO (mg/L) | Temp (°F)
2020-06-03 | T1-6 | Sucker Brook | 8.08 | 3.0933 | 714.3 | 10.46 | 63
2020-06-03 | T1B | Sucker Brook | 8.2 | 3.3067 | 474.5 | 9.5267 | 63.6
2020-06-03 | T1A | Sucker Brook | 8 | 40.45 | 580.6 | 8.3833 | 64.2
2020-06-03 | T1 | Sucker Brook | 8.05 | 0.91 | 589.2 | 8.7467 | 61.7
2020-06-03 | vb1 | Veness Brook | 7.7 | 23.92 | 573.9 | 4.3333 | 63.2
Legend |  |  | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | ODO (mg/L)
|  |  | Red > 8.5 | Red > 100 | Red > 1600 | Red < 20
|  |  | Red < 6.5 | Green < 10 | Green < 400 | Green > 90

## Jun 23 Pre Post Storm
Before Storm
DATE | TIME | SITE | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | Temp (°F) | ODO (% Sat)
2020-07-23 | 14:35 | T1 | 7.69 | 3.49 | 323.1 | 78.7 | 111.8
2020-07-23 | 13:54 | T1A | 7.35 | 4.05 | 559.1 | 77.7 | 95.5
2020-07-23 | 14:02 | T1B | 7.47 | 5.56 | 15.1 | 76.3 | 96.6
2020-07-23 | 14:16 | T1C | 7.48 | 4.96 | 3.9 | 76.9 | 96.3
2020-07-23 | 14:28 | T1-6 | 7.63 | 8.07 | 704.2 | 75.3 | 97.2
2020-07-23 | 14:23 | T1-5-1 | 7.6 | 2.84 | 774.7 | 73.3 | 122.8
After Storm
2020-07-23 | 15:51 | T1 | 7.83 | 108.73 | 228.7 | 72.6 | 92.4
2020-07-23 | 16:22 | T1A | 7.78 | 137.26 | 413.3 | 75 | 92.4
2020-07-23 | 16:35 | T1B | 7.86 | 281.01 | 331.9 | 73.3 | 87.8
2020-07-23 | 16:40 | T1C | 7.91 | 36.14 | 301.6 | 73.4 | 90.7
2020-07-23 | 16:51 | T1-6 | 7.84 | 78.84 | 386.7 | 74.2 | 87.7
2020-07-23 | 16:46 | T1-5-1 | 7.9 | 160.95 | 425.1 | 73.1 | 89.4
2020-07-23 | 16:07 | vb1 | 7.81 | 393.39 | 259.4 | 74.2 | 97.6
Legend |  |  | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | ODO (mg/L)
|  |  | Red > 8.5 | Red > 100 | Red > 1600 | Red < 20
|  |  | Red < 6.5 | Green < 10 | Green < 400 | Green > 90

## Jun 30 - Jul 13
KorDSS MEASUREMENT DATA FILE EXPORT
FILE CREATED: | 2020-07-10 17:04
DATE | TIME | SITE | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | ODO (% Sat) | Temp (°F)
2020-06-30 | 11:10 | T1-6 | 7.17 | 2.47 | 784.9 | 98.6 | 68.2
2020-06-30 | 11:23 | T1-5-1 | 7.24 | 3.25 | 771.7 | 68.2 | 66.3
2020-06-30 | 11:51 | T1C | 7.45 | 6.58 | 612.8 | 94.6 | 71.6
2020-06-30 | 12:00 | T1B | 7.64 | 1.24 | 562.6 | 120.2 | 74.2
2020-06-30 | 12:09 | T1A | 7.74 | 6.9 | 563.2 | 84.7 | 72.1
2020-06-30 | 12:17 | T1 | 7.81 | 0.82 | 416.7 | 76.9 | 69.5
2020-07-09 | 15:39 | churchrd w | 6.82 | 98.92 | 263.3 | 16.7 | 77.3
2020-07-13 | 12:26 | churchrd w | 6.73 | 13.73 | 188.3 | 42.3 | 67.5
Legend |  |  | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | ODO (mg/L)
|  |  | Red > 8.5 | Red > 100 | Red > 1600 | Red < 20
|  |  | Red < 6.5 | Green < 10 | Green < 400 | Green > 90

## Aug 21
KorDSS MEASUREMENT DATA FILE EXPORT
DATE | TIME | SITE | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | Temp (°F) | ODO (% Sat)
2020-08-21 | 9:46 | T1 | 7.77 | 1.42 | 315.6 | 72.6 | 96.6
2020-08-21 | 10:08 | T1A | 7.88 | 6.6 | 587.7 | 68 | 86.6
2020-08-21 | 10:18 | T1B | 8.03 | 7.3 | 610.8 | 66.9 | 96.5
2020-08-21 | 10:26 | T1C | 7.92 | 4.11 | 563.7 | 64.2 | 73.7
2020-08-21 | 10:36 | T1-5-1 | 8.07 | 88.13 | 556.4 | 66.1 | 100
2020-08-21 | 10:46 | T1-6 | 7.84 | 100 | 780.2 | 65 | 100
2020-08-21 | 9:55 | vb1 | 7.81 | 1.2 | 438.5 | 70.3 | 86.8
Legend |  |  | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | ODO (mg/L)
|  |  | Red > 8.5 | Red > 100 | Red > 1600 | Red < 20
|  |  | Red < 6.5 | Green < 10 | Green < 400 | Green > 90

## Sep 8
KorDSS MEASUREMENT DATA FILE EXPORT
DATE | TIME | SITE | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | Temp (°F) | ODO (% Sat)
2020-09-08 | 14:06 | T1 6 | 7.88 | 57.47 | 853 | 72.5 | 100
2020-09-08 | 14:14 | T1 5 1 | 7.81 | 6.36 | 741.8 | 71.7 | 85.9
2020-09-08 | 14:24 | T1C | 7.94 | 7.8 | 584.3 | 74.3 | 100
2020-09-08 | 14:24 | T1C | 7.85 | 75.33 | 584.6 | 74.1 | 100
2020-09-08 | 14:30 | T1B | 8.09 | 6.26 | 597.4 | 78 | 100
2020-09-08 | 14:38 | T1A | 8.03 | 3.31 | 290.2 | 75.4 | 100
2020-09-08 | 15:03 | T1 | 8.09 | 2.02 | 347.6 | 71.5 | 93.7
2020-09-08 | 14:55 | vb1 | 8.48 | 1.58 | 384.7 | 73.1 | 100
2020-09-08 | 15:19 | dh1 | 8.24 | 2.17 | 320.8 | 75 | 100
Legend |  |  | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | ODO (mg/L)
|  |  | Red > 8.5 | Red > 100 | Red > 1600 | Red < 20
|  |  | Red < 6.5 | Green < 10 | Green < 400 | Green > 90

## Sep 23
KorDSS MEASUREMENT DATA FILE EXPORT
FILE CREATED: | 2020-09-29 16:59
DATE | TIME | SITE | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | ODO (% Sat) | Temp (°F) | Note: High turbidity readings are likely due to low flow of streams and difficulty acquiring accurate readings
2020-09-23 | 14:44 | T1 | 8.6 | 1.47 | 323.4 | 99.2 | 64.7
2020-09-23 | 14:02 | T1A | 7.42 | 361.92 | 4.4 | 95.4 | 65.4
2020-09-23 | 13:51 | T1B | 8.39 | 58.18 | 11.8 | 100 | 62.7
2020-09-23 | 13:37 | T1C | 8.19 | 8.39 | 637.8 | 99.2 | 62.5
2020-09-23 | 13:30 | T1 5 1 | 8.02 | 3.61 | 895 | 99.3 | 58.7
2020-09-23 | 13:22 | T1 6 | 8.07 | 10.64 | 820.9 | 93.6 | 60
2020-09-23 | 14:15 | vb1 | 8.86 | 0.87 | 390.2 | 100 | 61.6
Legend |  |  | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | ODO (mg/L)
|  |  | Red > 8.5 | Red > 100 | Red > 1600 | Red < 20
|  |  | Red < 6.5 | Green < 10 | Green < 400 | Green > 90

## Sep 30
KorDSS MEASUREMENT DATA FILE EXPORT
FILE CREATED: | 2020-10-02 13:47
DATE | TIME | SITE | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | ODO (% Sat) | Temp (°F) | Note: Low ODO is likely due to decomposition of leaf matter
2020-09-30 | 14:36 | T1 | 8.1 | 3.38 | 406.3 | 85.5 | 60.5
2020-09-30 | 14:06 | T1A | 7.99 | 17.42 | 666.6 | 97.3 | 60.6
2020-09-30 | 13:57 | T1B | 7.9 | 5.42 | 4.5 | 67.2 | 60.9
2020-09-30 | 13:51 | T1C | 7.85 | 3.96 | 536.4 | 83.8 | 60.7
2020-09-30 | 13:40 | T1 5 1 | 8.07 | 14.65 | 897.1 | 86.9 | 61.4
2020-09-30 | 13:34 | T1 6 | 8.16 | 4.49 | 1240.1 | 84.1 | 59.8
2020-09-30 | 14:17 | vb1 | 8.16 | 1.37 | 457.9 | 73.8 | 62.7
Legend |  |  | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | ODO (mg/L)
|  |  | Red > 8.5 | Red > 100 | Red > 1600 | Red < 20
|  |  | Red < 6.5 | Green < 10 | Green < 400 | Green > 90

## Oct 23
KorDSS MEASUREMENT DATA FILE EXPORT
FILE CREATED: | 2020-10-23 17:57
DATE | TIME | SITE | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | ODO (% Sat) | Temp (°F)
2020-10-23 | 11:54 | T1 | 7.69 | 0.45 | 562.8 | 78.7 | 56.1
2020-10-23 | 11:25 | T1A | 7.78 | 5.34 | 311.1 | 80.3 | 57.5
2020-10-23 | 11:20 | T1B | 7.71 | 3.41 | 430.3 | 75.3 | 57.6
2020-10-23 | 11:11 | T1C | 7.57 | 3.6 | 621.7 | 49.4 | 56.1
2020-10-23 | 10:37 | T1 5 1 | 7.96 | 0.59 | 919.1 | 98.1 | 58.6
2020-10-23 | 9:53 | T1 6 | 7.82 | 4.65 | 477.1 | 89.5 | 57.2
2020-10-23 | 11:38 | vb1 | 7.44 | 16.47 | 517.2 | 13.3 | 57.4
Legend |  |  | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | ODO (mg/L)
|  |  | Red > 8.5 | Red > 100 | Red > 1600 | Red < 20
|  |  | Red < 6.5 | Green < 10 | Green < 400 | Green > 90

## Oct 30
KorDSS MEASUREMENT DATA FILE EXPORT
FILE CREATED: | 2020-10-30 19:08
DATE | TIME | SITE | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | ODO (% Sat) | Temp (°F)
2020-10-30 | 14:41 | T1 | 7.96 | 9.31 | 570.5 | 92.6 | 46.4
2020-10-30 | 14:19 | T1A | 7.87 | 3.12 | 14.7 | 93.7 | 46.8
2020-10-30 | 14:11 | T1B | 7.76 | 8.63 | 658.7 | 87.9 | 46.7
2020-10-30 | 14:05 | T1C | 7.72 | 1.51 | 602.7 | 86.4 | 46.8
2020-10-30 | 13:55 | T1 5 1 | 7.6 | 7.06 | 948.2 | 96.5 | 50.5
2020-10-30 | 13:49 | T1 6 | 7.58 | 3.89 | 772 | 99.9 | 49.1
2020-10-30 | 14:32 | vb1 | 7.9 | 9.17 | 596.8 | 91.1 | 48.7
Legend |  |  | pH | Turbidity (FNU) | Sp Cond (µS/cm) | ODO (mg/L)
|  |  | Red > 8.5 | Red > 100 | Red > 1600 | Red < 20
|  |  | Red < 6.5 | Green < 10 | Green < 400 | Green > 90